胰岛素泵要求：

1	操作界面：全中文菜单显示，背景灯光显示

2	胰岛素浓度：U-100和U-40两种可选

3	胰岛素类型：短效和速效可选

4	基础率分段可选

5	自动分配基础率、个性化设罝基础率

6	基础率设罝范围：常规范围0.05-35U/h

7	临基率设置范围：速度设置范围为基础率设罝值的0-250%，时间设罝范围0-24小时

8	基础率增幅：0.01U

9	基础率时差可选

10	基础率显示方式基础率数字和柱状图结合显示

11	快速一键注射，可发声响计数

12	具有长餐模式

13	具有大剂量向导功能及大剂量预设，增幅0.1U，输注速度可调

14  每次大剂量限制、每小时基础量限制；日总量限制：日总量限制最大值250U

15	按键保护功能

16	蜂鸣报警(阻塞,低电量,低药量,无输注,药完)、按键声音、用餐提示、测血糖提示，堵塞剂量可调

17	电池型号：1节普通（AAA)电池

18	防水功能：IPX-8

19	日总量回顾、大剂量回顾、基础率回顾、螺杆复位回顾、排气回顾，均可回顾。