病床

1、手动双摇床，规格：长≥2100mm，宽≥970mm，高≥480mm；

2、背部倾斜度≥65°，腿部倾斜度≥40°，静态负载≥300kg；

3、床身框架结构和床腿采用优质冷拉方形管，其厚度≥1.3mm以上，厚重结实，保证床体的承载能力；

4、床板采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板整体一次模压成型

5、背部床板采用双支撑结构

6、双组摇杆灵活控制背部和腿部升降，具有双向过载保护功能，螺管采用≥3.0mm的无缝钢管承接

7、床体金属表面喷涂为电泳底漆+静电粉末双重涂层技术，金属管材内壁及表面电泳上一层环氧树脂保护膜，保证床体内外防锈；涂料为绿色环保产品

8、护栏为侧伏式易清洁铝合金护栏，硬化加强处理，六根支柱，长时间使用不易折断，不易藏污纳垢，护栏开关为优质航空铝材

9、床头床尾板采用优质品牌ABS材料一次注塑成形，带锁定装置，锁定安全拆卸方便，床尾部带病人标识卡插座

10、配置5寸豪华双面脚轮，四轮带刹，不缠异物，刹车稳定，静音耐磨；

11、床体框架等焊接部位采用机器人集群焊接，焊接精度高，稳固扎实

12、床体具备前后左右4个或以上输液架插孔和4个或以上引流袋挂钩，输液架插孔采用金属材料，不易破裂，床底配有杂物架；

13、配套床垫：厚度为80mm，内褥为20mm椰棕+60mm海绵，防水耐磨面料。

餐桌板

- 带有万向轮可移动。

- 铝合金支柱，带升降手柄。

- 桌面尺寸800x400mm

- 升降范围700-900mm

治疗车

- 优质ABS台面

- 尺寸;810x450x910mm,台面尺寸：605x410x865mm

- 双立柱结构车身，移动安全，结构稳固；

- 立柱内侧配有两个污物桶，可旋转，方便清洁

- 配有四只万向轮，其中两只带有刹车，推行灵活，转向准确