防辐射智能自动跟踪防护帘技术参数

1.防护帘铅当量≥0.5mmPb

2.防护帘尺寸≥600x300

3.支持拍片规格7x14,10x14,14x14,14x17in及自定义拍片规格

4.防护帘位置误差≤±2.5mm

5.工作噪声≤50dB

6.平板WIFI，双PAD操作，方便使用

7.无线激光自动跟踪定位

8.智能语音提示系统能够根据实际需要录播不同医院个性化提示语音

9.双向沟通提供医患双向语音沟通系统与原设备对接方式无缝集成（对原设备不做任何改变和破坏）。

10.工作温度0°C~50°C

11.向上牵引力≧20KG

12.电气绝缘、稳定性、机械强度、发热要求等设备安全使用安全符合GB4943.1-2011标准要求。

13.具有一类医疗器械备案凭证。