手术头灯参数

设备主要性能

1.低功耗智能恒流控制实现超长的续航能力；

2.灯头直径小，卓越实现无遮挡的同轴照明；

3.头带强韧轻薄；

4.整机体积小、重量轻，方便携带与操作。

主要技术参数

1.最高照度≧18,500Lux@200mm，

2.光斑直径≦65mm@400mm

3.亮度调节≧两档

4.电量提示蜂鸣器报警提示

5.灯头直径≦18mm,灯头调节范围任意角度

6.续航时间高亮≧6h、低亮≧20h

7.色温范围5,500K~6,500K

8.LED寿命≧100,000小时

9.电池参数可充电聚合物锂电池≧1,200mAh

10.整机重量≦130g(含电池)