- 襄州区人民医院医用气体机房排气项目要求

- 医用气体机房位于医院住院部地下一层，房间格局以现场为准，本项目为固定总价方式，具体要求如下:

- 负压机组排气，由地下一层引至20层楼顶排放，有详细可行方案，要求满足医院负压机组气体排放规范且不影响负压机组正常运行。

- 压缩空气机组换气，安装栅栏门，双开，带锁。要求美观且不影响现有防火门开闭，带限位装置。