1、HR心率30-240bpm

2、SV每搏输出量0-200ml

3、Sl每搏指数0-150ml/m2

4、CO心输出量1-20L/min

5、CI心指数1-15L/min/m2

6、GGI格兰夫-高尔指数1-20

7、Resp呼吸频率0-30bpm

8、CPI心脏功能指数0-1.5W/m2

9、PEP预射血期70-300ms

10、TBW全身液体水平30-80%

11、TBW全身液体水平9-240Kg

12、SVV每搏输出量变异0-100%

13、ECW细胞外液体水平

14、TPR全身外周血管阻力0-5000dns/cm3

15、TPRI全身外周血管阻力指数0-7000dns100/cm3

16、AC动脉顺应性

17、D02氧输送

18、DO2I氧输送指数

19、CR心力储备

20、R基础阻抗值150-9000ohm

21、帮助判断左心室无症状型心功能衰竭筛查。

22、高血压和心力衰竭治疗导航系统，帮助临床药物治疗滴定及临床治疗目标判断。

23、CRRT治疗优化系统。

- 24、测量方式≥三种，可用于选择监测患者中心血流动力学变化及患者全身血流动力学变化。

25、触摸屏液晶显示器≥12"。

26、存储≥ 200GB

27、内存≥2 GB

28、USB接口≥3

29、可连接有线/无线打印机。