隔帘维修要求：

- 医院总隔帘数量为1500套，接到报修通知2小时内到达现场，3小时内维修完毕。延时每次扣除100元/次，超过一天扣除200元/天。

- 每床位更换为不锈钢挂钩18支，挂钩长7cm,宽2.5cm，线径≥2mm，重量≥10g，若滑轮不够18支需增加为18支。

- 维修需拍摄维修前照片及维修后照片，照片清晰并能显示维修时间及床位号，并由使用科室签字确认。

- 每床位维修价格含人工及配件等所用费用。

- 按维修床位时间无条件保修一年。