冷热敷治疗仪要求

产品可用于各类骨创伤、关节镜手术、关节置换、急性软组织损伤的早期等病症的治疗和康复，对临床术后的疼痛、肿胀、渗出等病症有着显著的治疗效果。

一、技术参数

1.温度控制系统

1.1采用≧10彩色液晶触摸屏

1.2采用航天级半导体致冷技术

1.3温度范围10.0°C~41.0°C，满足临床对冷敷、热敷的需求。

1.4采用智能控温保护系统，表面温度不高于41°C，防止烫伤。

2.1加压脉动模式≥七种，循环周期不低于15秒。

2.2实时显示检测压力

3.冰袋

3.1适用于四肢及关节等部位，包裹性好，冷、热传导率高。

4.温度检测功能

4.1体温检测范围为30°C-41°C

4.2体温探头双槽卡座，防止误插及脱落。

5.定时功能

5.1工作定时范围为1-960min，调整级差为1min。

6音乐治疗功能

6.1内置≥十首以上国际附注康辅助治疗名曲，循环播放，可缓解患者情绪，支持更换和拓展。

7.功能保护

7.1冰袋都塞检测报警功能

7.2噪声≤55分贝

8.供货时提供电子版说明书。