多功能超声透药仪要求

1、治疗仪器具备超声透药治疗等功能；

2、超声工作频率：1MHz±0.1MHz；

3、超声输出功率≥100mw，允差±20%；

4、超声调制脉冲重复频率≥0.4Hz，间断输出分档可调，允差±20%；

5、治疗时间可以调整；

6、如有专用配套耗材，价格不高于周边医院；

7、供货时提供电子版说明书。