PCR仪技术参数

- 功能模式：可作为全自动样本核酸提取、PCR扩增、分子杂交一体化工作站，实现全封闭一体化检测，整合常规PCR实验室的标本处理区、扩增区和产物分析区。也可单独作为核酸提取仪进行使用，拓展设备应用场景。

- 检测通量：一次性处理≥24份样本，单份样本也可进行检测分析。

- 单次检测时间≤4小时内完成≥24份样本的自动化检测分析。

- 内置操作系统，触摸屏操作，可视化监控样本核酸提取、PCR扩增、分子杂交的全过程。

- 防污染：独立封闭工作区域，定向排风，工作站内部自我排污清洁，紫外灯消毒。

- 耗材：单人份预分装一体化一次性独立检测耗材，集样本处理区、扩增区、产物分析区为一体，方便快速实现样本的核酸提取、PCR扩增、PCR产物杂交检测并进行自动排液。可兼容其它厂家分子杂交法检测试剂。

- HPV项目检测型别：28分型 18中高危10种低危险。