空气波压力治疗仪

技术参数

1、压力模式：10种压力模式+20种自定义收藏模式

2、电源电压：a.c.220V/50H

3、具有防电磁波干扰、节电型设计功能

4、定时：1min～99min

5、压力范围：5kPa～36 kPa(38mmHg～270 mmHg)

6、气囊腔数：8腔

7、具有一键飞梭功能，结构坚固、噪音和振动小，防电磁波干扰，节电型设计，配有功能开关，可紧急终止，保证患者安全

8、8寸真彩触摸屏显示操作

9、具有单腔压力调节功能，可调节单腔压力大小或关闭。

10、压力显示kPa和mmHg可切换

11、配有功能开关，可紧急终止，保证患者安全