- 技术要求：

- 一、十功能煎药机

- 容量：≥20000ml

- 符合《煎药机行业标准》的煎药效果有效成份煎出率不小于50%

- 可预设不少于12种煎药方案，并具备联网通讯功能。可支持通讯协议白动设置及实现药单据传输等通讯协议：

- 具有常压煎药功能，白动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。可实现二煎煎药，煎时自动加水，自动清洗。

- 采用安全、方便、快捷的一键式滑盖锁紧装置。

- 先煎后下提示功能，可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能。

- 采用安全、卫生、自下往上、双滑道定位的电动机械挤压系统，实现药渣充分分离。

- 不锈钢锅体，内置不锈钢二煎储药罐。

- 具有防温度过高和防干烧功能，数控煎药计时、定时功能，控制精度高。

- 自动加热调节，文火、武火自动转换

- 具有安全卸压阀，双安全阀超压报警，自动卸压自动闭合。

- 有蒸汽循环回收功能，煎药蒸汽经风冷冷凝器回收，保障有效成份无损失。

- 自动升温灭菌功能，延长药液的保质期。

- 二、中药汤剂包装机

- 容量：≥20000ML

- 自动包装，卫生健康，保质期长，易于携带，服用方便。

- 包装温度、包装量自动显示。

- 具备联网通讯功能。可实现煎药单数据传输等通讯协议，并支持包数、包装量通讯协议的自动设置

- 封合温度数字化控制，可以设定自动恒定。

- 包装量为50-250M.无极变量可调包装。

- 包装平均速度≥7袋/分。

- 三、中药柜技术参数中药柜

- 框架实木樟松木，抽屉帮和抽屉隔板实木樟松木整板，抽屉底和抽屉面桐木实木。

- 两侧背部顶部优质加厚复合板，防开裂。上下抽屉有一层防串味优质三合板.药柜底部和背部 50公分加装雪花铁板，用来防鼠防潮

- 精致仿古小拉手。榫卯工艺

- 顶箱带牌匾储物层

- 每组中药柜配30个(内径宽17cmx高14cmx深52cm)±1cm抽屉3个内径宽33cmx高14cmx深52cm)±1cm抽屉。每个抽屉可存放两味中药。

- 中药柜尺寸：高1.98mx宽1.2mx厚0.6m

- 四、摆药台

- 1.摆药台尺寸:长1.6mx宽0.5mx高0.9m1.

- 2.框架实木樟松木，抽屉帮和隔板松木整板。抽底地板和抽屉面桐木实木，外包多层板。

- 3.每组摆药台配16个抽屉，抽屉尺寸（(宽33cmx高12.5cmx深40cm)±1cm。每个抽屉可存放两味中药。

- 4.每组摆药台配16个抽屉，抽屉尺寸（(宽33cmx高12.5cmx深40cm)±1cm。每个抽屉可存放两味中药。