- 技术要求：

- 1.具有可视下置肠内营养管的功能，精准定位，无需X片、CT等影像设备定位

2、色彩分辨能力：能分辨标准色卡至少6种颜色；

- 3、分辨率：拍照录像文件分辨率≥800*800；

4、具有手动白平衡调节功能；

5、具有图像调节功能，可对图像的亮度、对比度、色调、饱和度、红色增益、绿色增益、蓝色增益进行调节；

6、具有拍照和录像的功能；