一、高级组合式基础护理人技术要求

1、洗头、洗脸

2、眼耳清洗、滴药

3、口腔护理、假牙护理

4、口鼻气管插管

5、气管切开护理

6、吸痰法

7、氧气吸入法

8、口鼻饲食法

9、洗胃法

10、胸腔解剖重要器官结构

11、手臂静脉穿刺、注射、输液（血）

12、三角肌皮下注射

13、股外侧肌内注射

14、胸腔、肝脏、骨髓、腰椎穿刺

15、灌肠法

16、女性导尿术

17、男性导尿术

18、女性膀胱冲洗

19、男性膀胱冲洗

20、造瘘引流术

21、臀部肌肉注射

22、腹腔解剖重要器官结构

23、整体护理：擦浴、穿换衣裤

二、高级女性导尿模型技术要求

1、模仿中年妇女的外生殖器的会阴，大腿处于外展位。

2、模型包括膀胱、尿道、尿道括约肌等解剖结构。

3、小阴唇可以向两旁分开以暴露阴蒂、尿道口及阴道口。

4、当导尿管插入尿道，通过尿道括约肌进入膀胱时，有真实的阻力与压力。

5、当导尿管进入膀胱时，模拟尿液将从导管中流出。

6、科技型膀胱冲洗操作练习。

7、模型配有2处造瘘口，可进行造瘘引流术和造瘘口护理

8、灌肠法：模型可摆放为侧卧位，进行保留灌肠和不保留灌肠

9、臀部肌肉注射：注射模块可进行上百次穿刺，并有备用模块易更换

10、大腿肌肉注射：注射模块可进行上百次穿刺，并有备用模块易更换

三、高级静脉穿刺手臂训练模型技术要求

1、手臂上分布的八条主要静脉血管系统，可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能。

2、进针有明显的落空感，正确穿刺有回血产生。

3、静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺不渗漏。

4、静脉血管和皮肤都可更换，简单方便、经济实用。

四、手部、肘部组合式静脉输液（血）训练手臂

技术要求

1、手臂皮肤是由进口材料制作的，皮肤表面有真实可见而且可触摸到的静脉。模型由成人手部和肘部主要静脉，包括头静脉、贵要静脉、手臂静脉网和肘正中静脉组成可进行静脉穿刺抽血、注射、输液或输血操作训练

2、在肘窝和沿着前臂的地方有静脉分布，在任何常见的位置练习静脉穿刺。

3、当穿刺皮肤和静脉时，皮肤会有起伏，手感明显。当针头正确刺入血管时有真实的回血产生。在正常使用下，可进行数百次穿刺。

4、产品轻巧、方便，配置训练器的存放箱，箱子可以被转换为工作台。

5、可进行IVS和经静脉导入。

五、高级鼻饲管与气管护理模型技术要求

1、该模型具有男性上半身基础护理的主要功能，可通过鼻腔和口腔进行病人呼吸气道管理与胃部的各项护理训练技术。

2、洗脸

3、眼耳的滴药、清洗

4、口腔护理

5、氧气吸入疗法

6、鼻饲

7、洗胃法

8、气管切开护理

9、气管吸痰处理

10、口鼻气管插管训练

六、半身心肺复苏训练模拟人技术要求

1、执行标准：美国心脏学会（AHA）2020国际心肺复苏指南（CPR）&心血管急救（ECG）标准。

2、解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。

3、可进行心外按压和人工呼吸。

4、可进行气道开放。

5、心外按压时，正确的按压深度5cm以上,不超过6cm.

· 按压位置正确，黄灯亮。

· 按压深度正确，绿灯亮。

6、人工呼吸时，可通过观察胸部的起伏来判断吹气量（吹气量标准≤500/600-1000ml≤）。

7、操作频率：最新国际标准： 100-120次/分，以“滴”声为标志。

8、操作模式：训练模式

9、材料采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形，拆装更换方便等特点。

七、多功能肌内注射模块技术要求

1、该模块分为皮肤、皮下组织及肌肉层。

2、可穿戴式设计，增加操作的真实感。

3、三种操作功能：皮内注射、皮下注射、肌内注射。

4、可用液体进行各种注射，使用后可将液体挤干。

5、整箱配有多功能注射模块3个。

八、牙护理保健模型技术要求

1、模型显示成人左右上颌和下颌牙齿（牙冠、牙釉质部分）、牙龈的形态结构

2、成人左右上颌和下颌牙齿各有8颗。

3、本模型显示切牙、尖牙、前磨牙和磨牙的形态和构造，包括中切牙2颗、尖牙、第一前磨牙、第二前磨牙、第一磨牙、第二磨牙各1颗，第三磨牙未萌出

4、模型可进行刷牙（使用牙刷）、洁牙（使用牙签、牙线）等口腔护理操作训练

5、牙放大约5倍。