负压机组系统维修保养技术要求

一、1台里其乐VC303真空泵维修，需要更换包含但不限于电机、泵头、散热油管、风扇叶等部件，要求更换部件必须为原厂配件，质保一年，并负责承担因更换配件原因引起的损坏；

二、2台里其乐VC303真空泵保养，要求更换真空泵专用油、空气过滤器、油雾分离器，所更换产品技术参数、数量须满足设备原厂家要求，并负责废弃物处理；

三、要求对两台真空泵深度维护，内容包含但不限于油路清洗、更换划片、密封垫、回油阀吹洗等；

四、对3台真空泵的基座及管路进行改造升级，包括但不限于地面加固、设备基座加固、管路软连接改造、连接阀件等；

五、清理负压储罐；